兰州大学第一医院院长值周工作
简 报
第205期
兰大一院院长办公室                             2021年6月18日

第205期  本周值周院领导周永宁督导门诊综合楼工作
本周值周院领导党委副书记、工会主席周永宁带领组织部、党办、工会、基建处、临床教务处等处室人员开展值周工作检查。

6月10日，周永宁副书记一行对门诊综合楼1-5层各诊室、诊区的运行情况进行检查。经检查，4楼心血管内科诊室、内分泌、内三诊区空调运行正常，温度23-24.5℃；5楼外科诊室空调运行正常，温度24-25℃，诊区医生反馈温度正常良好。导诊人员反馈过道、大厅新风系统未正常运行，温度可达29℃，值周组要求后勤部门尽快完成新风系统的调试。

经与基建处沟通，门诊综合楼空调、新风系统排查施工已完成，下一步工作将对所有空调和新风系统逐步进行调试，对有故障的逐一排查后解决。
主送：院领导。
抄送：基建处、后勤保障处。
兰大一院院长办公室                     2021年6月18日印发
